## Hoja1
Cálculo del grado de llenado para determinadas materias, y según los 4 casos indicados en el ADR en 4.3.2.2.1.
Para cargas realizadas en litros, se puede usar el valor de % en volumen.
Para cargas realizadas por peso, se puede usar el valor de Kg. de producto por litro de capacidad.
Introducir datos en las casillas coloreadas
Materias cuya densidad tiene un factor de corrección por ºC conocido y constante.
| PRODUCTO | temperatura | densidad al | densidad | factor correc. | densidad | [7 empty] | V.C.F. = | densidad | densidad |  |  | % en | Kg. Producto / | PRODUCTO
|  | de llenado ºC | aire a 15º C | aire a 20º C | densidad | vacío a 15º C | A | B | Q | T | X | Y | F | G | a 50º C | a 15º C | factor a | denominador | volumen | litro capacidad
para tabla
| 4.3.2.2.1 a) | 15 | 0.8 |  | 0.00085 | [9 empty] | 0.77025 |  | 0.0011035 | 1.0386 | 96.28 | 0.77 | 4.3.2.2.1 a)
| 4.3.2.2.1 b) | 15 | 0.7 |  | 0.0009 | [9 empty] | 0.6685 |  | 0.0013463 | 1.0471 | 93.59 | 0.655 | 4.3.2.2.1 b)
| 4.3.2.2.1 c) | 15 | 0.6 |  | 0.00091 | [9 empty] | 0.56815 |  | 0.0016017 | 1.0561 | 91.85 | 0.551 | 4.3.2.2.1 c)
| 4.3.2.2.1 d) | 15 | 0.8 |  | 0.00091 | [9 empty] | 0.76815 |  | 0.0011847 | 1.0415 | 91.21 | 0.729 | 4.3.2.2.1 d)
Gasóleo y Gasolina, según indica el ADR en 4.3.2.2.1.
| PRODUCTO | temperatura | densidad al | densidad |  | densidad | V.C.F. = G: V.C.F. = | densidad | densidad |  |  | % en | Kg. Producto / | PRODUCTO
|  | de llenado ºC | aire a 15º C | aire a 20º C |  | vacío a 15º C | A | B | Q | T | X | Y | F | G | a 50º C | a 15º C | factor a | denominador | volumen | litro capacidad
| GASOLINA | 15 | 0.7 |  |  | 701.1 | 0.00070477 | 0.00062587 | 0.0013306 | 35 | 1.0373 | 0.048308 | 0.95284 | 0.9528 | 0.66696 |  | 0.0014154 | 1.0495 | 95.28 | 0.666 | GASOLINA
| GASOLEO | 15 | 0.8 |  |  | 801.1 | 0.00092642 | 0 | 0.00092642 | 35 | 1.0259 | 0.033266 | 0.96728 | 0.9673 | 0.77384 |  | 0.00096587 | 1.0338 | 96.73 | 0.773 | GASOLEO
Por seguridad, los resultados están truncados al último decimal, y no redondeados.
Por tanto, pueden ser ligeramente inferiores a los obtenidos con mas decimales.
Aplicación desarrollada por Julián Sánchez, Consejero ADR y RID todas las clases, desde finales del 1999.
ijulian@iespana.es