ALMACENAMIENTO FITOSANITARIOS (Fuente: www.aepla.com)

EN CUANTO A LOS PRODUCTOS - Nunca almacenar los productos en la vivienda. - Mantener los envases originales, herméticamente cerrados. - Consultar siempre la etiqueta para conocer las instrucciones recomendadas. Por productos: - Los herbicidas deben conservarse separados de los demás fitosanitarios. - Los productos sólidos se separan de los líquidos. - Los productos inflamables deben separarse del resto de productos. Se recomienda tomar precauciones especiales con los productos "tóxicos" o muy "tóxicos". Mantener los fitosanitarios lejos del alcance de los niños, personas no autorizadas, animales, surtidores de agua, desagues y alcantarillado. Organizar el sistema de almacenamiento según el principio "primero dentro-primero fuera", es decir, utilizar siempre primero el principio el producto más antiguo. Almacenar la menor cantidad posible y durante el tiempo imprescindible.

EN CUANTO A LOS LOCALES - El almacén debería estar construido con materiales no combustibles y estar separado de la vivienda. - El suelo del almacén debería ser de cemento o baldosa para permitir recogida de un derrame accidental. - Siempre almacenar los productos en lugares cubiertos, seguros, bajo llave, limpios y ordenados, lejos de alimentos y piensos. - No fumar en el almacén. - Evitar las temperaturas extremas en el almacén que debe disponer de una ventilación adecuada. - Mantener los envases lejos de las ventanas, protegidos de la humedad, el sol y lejos de otras fuentes de calor para evitar incendios.